## 安全パトロール
安全パトロールチェックリスト
判定に「良」「要改善」「該当なし」を選びます。「要改善」は赤くなり、上の件数に数えられます。指摘は「改善の記録」シートで、完了まで管理します。
日時 |  |  | 場所
実施者 |  |  | 要改善
区分 | No | チェック項目 | 判定 | 指摘・気づいたこと
通路・床 | 1 | 通路に物が置かれず、幅が確保されている
| 2 | 床に油・水こぼれ、つまずくもの(コード・段差)がない
| 3 | 階段の手すり・すべり止めに異常がない
整理整頓 | 4 | 材料・製品が、くずれない高さ・方法で積まれている
| 5 | 工具・資材が、決められた場所に置かれている
| 6 | 廃材・ごみが分別され、たまっていない
機械・設備 | 7 | 機械の安全カバー・非常停止ボタンが正しく使える
| 8 | 点検表が記入され、異常が放置されていない
| 9 | フォークリフト・台車などの運搬機械に異常がない
電気 | 10 | コード・コンセントに傷・たこ足配線・ほこりがない
| 11 | 分電盤の前に物がなく、扉が閉まっている
高所・脚立 | 12 | 脚立・はしごを正しく使っている(天板に乗らないなど)
| 13 | 高所作業で、墜落を防ぐ器具を使っている
保護具 | 14 | ヘルメット・安全靴・手袋などを正しく着けている
| 15 | 保護めがね・耳栓・マスクを、必要な作業で着けている
火気・避難 | 16 | 消火器が決められた場所にあり、前がふさがれていない
| 17 | 非常口・避難通路がふさがれず、誘導灯が点灯している
| 18 | 火気・可燃物の管理(喫煙場所など)が守られている
化学物質 | 19 | 薬品・塗料などに名前の表示があり、ふたが閉まっている
| 20 | SDS(安全データシート)をすぐ見られる
作業のしかた | 21 | 無理な姿勢・重い物の持ち方をしていない
| 22 | 決められた手順・合図で作業している
その他 | 23
その他 | 24
その他 | 25
よかった点
全体の講評
|  | 安全管理者 | 職場の責任者 | 実施者
もてなしお motenashio.com

## 改善の記録
安全パトロール 改善の記録
パトロールの指摘を1行ずつ書き、完了まで追いかけます。期限を過ぎて完了日が空いていると「期限切れ」になり赤くなります。
No | 指摘日 | 場所 | 指摘の内容と改善策 | 担当 | 期限 | 完了日 | 状態
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
もてなしお motenashio.com
Formulas:
状態 = IF([指摘の内容と改善策]="","",IF([完了日]<>"","完了",IF(AND([期限]<>"",[期限]<TODAY()),"期限切れ","対応中")))

## 記入例
安全パトロールチェックリスト
判定に「良」「要改善」「該当なし」を選びます。「要改善」は赤くなり、上の件数に数えられます。指摘は「改善の記録」シートで、完了まで管理します。
記入例
日時 | 2026/11/12 10:00〜11:00 |  | 場所 | 第1倉庫・出荷場
実施者 | 安全衛生委員 山本・木村 |  | 要改善
区分 | No | チェック項目 | 判定 | 指摘・気づいたこと
通路・床 | 1 | 通路に物が置かれず、幅が確保されている | 良
| 2 | 床に油・水こぼれ、つまずくもの(コード・段差)がない | 要改善 | 出荷場の床に結束バンドの切れはし。足をとられるおそれ
| 3 | 階段の手すり・すべり止めに異常がない | 良
整理整頓 | 4 | 材料・製品が、くずれない高さ・方法で積まれている | 良
| 5 | 工具・資材が、決められた場所に置かれている | 良
| 6 | 廃材・ごみが分別され、たまっていない | 良
機械・設備 | 7 | 機械の安全カバー・非常停止ボタンが正しく使える | 良
| 8 | 点検表が記入され、異常が放置されていない | 良
| 9 | フォークリフト・台車などの運搬機械に異常がない | 要改善 | フォークリフト2号機のバックブザーが鳴らない
電気 | 10 | コード・コンセントに傷・たこ足配線・ほこりがない | 要改善 | 梱包台のコードがたこ足で、ほこりがたまっている
| 11 | 分電盤の前に物がなく、扉が閉まっている | 良
高所・脚立 | 12 | 脚立・はしごを正しく使っている(天板に乗らないなど) | 良
| 13 | 高所作業で、墜落を防ぐ器具を使っている | 良
保護具 | 14 | ヘルメット・安全靴・手袋などを正しく着けている | 良
| 15 | 保護めがね・耳栓・マスクを、必要な作業で着けている | 良
火気・避難 | 16 | 消火器が決められた場所にあり、前がふさがれていない | 要改善 | 消火器(出荷場東側)の前に台車が置かれていた
| 17 | 非常口・避難通路がふさがれず、誘導灯が点灯している | 良
| 18 | 火気・可燃物の管理(喫煙場所など)が守られている | 良
化学物質 | 19 | 薬品・塗料などに名前の表示があり、ふたが閉まっている | 良
| 20 | SDS(安全データシート)をすぐ見られる | 良
作業のしかた | 21 | 無理な姿勢・重い物の持ち方をしていない | 該当なし
| 22 | 決められた手順・合図で作業している | 良
その他 | 23
その他 | 24
その他 | 25
よかった点 | 通路の白線が引き直され、物の置き場所がはっきりした。ヘルメットの着用率は100%。
全体の講評 | 要改善4件。フォークリフトのブザーは当日中に使用停止とし、修理を手配した。ほかの3件は今週中に対応し、次回のパトロールで確認する。
|  | 安全管理者 | 職場の責任者 | 実施者
もてなしお motenashio.com

## 改善の記録(記入例)
安全パトロール 改善の記録
パトロールの指摘を1行ずつ書き、完了まで追いかけます。期限を過ぎて完了日が空いていると「期限切れ」になり赤くなります。
記入例
No | 指摘日 | 場所 | 指摘の内容と改善策 | 担当 | 期限 | 完了日 | 状態
1 | 2026-11-12 | 出荷場 | 床の結束バンドの切れはし → 作業後に毎回清掃、ごみ箱を梱包台の横に置く | 木村 | 2026-11-14 | 2026-11-13
2 | 2026-11-12 | 第1倉庫 | フォークリフト2号機のバックブザー故障 → 使用停止、修理を手配 | 山本 | 2026-11-19
3 | 2026-11-12 | 出荷場 | 梱包台のたこ足配線 → コンセントを増設し、ほこりを清掃 | 総務 林 | 2026-11-20
4 | 2026-11-12 | 出荷場東側 | 消火器の前の台車 → 床に置き場所の表示をする | 木村 | 2026-11-14 | 2026-11-12
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
もてなしお motenashio.com
Formulas:
状態 = IF([指摘の内容と改善策]="","",IF([完了日]<>"","完了",IF(AND([期限]<>"",[期限]<TODAY()),"期限切れ","対応中")))