## 設備点検表
設備点検表(日常点検)
年月 | 令和○年○月 |  |  | 施設・場所 | [6 empty] | ○○ビル ○階 | [10 empty] | 管理責任者 | [5 empty] | ○○ ○○
区分 | 設備 | 点検の内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備考
電気 | 分電盤・ブレーカー | 異音・異臭・発熱がない
電気 | 照明 | 切れ・ちらつきがない
電気 | 非常灯・誘導灯 | 点灯している
空調 | 空調機(エアコン) | 運転・温度・異音
空調 | 換気扇・換気設備 | 動いている・異音がない
給排水 | 給水・蛇口 | 水漏れ・にごりがない
給排水 | 排水・トイレ | 詰まり・におい・水漏れ
給排水 | 給湯器 | お湯が出る・異常表示なし
消防 | 消火器 | 置き場所・ピンと圧力計
消防 | 火災報知器・非常ベル | 異常表示がない
消防 | 避難通路・非常口 | 物を置いていない
建物 | 出入口・自動ドア | 開閉・センサー
建物 | エレベーター | 異音・停止位置のずれ
建物 | 床・階段・手すり | 破損・すべりやすさ
その他
その他
点検者(印またはサイン)
記入のしかた:○ 異常なし △ 要観察(備考に内容) × 異常あり(すぐに管理責任者へ連絡し、下の記録欄に書く) ー 休み・点検なし
日付 | 異常の内容 |  | 1: 処置・連絡先; 管理責任者 23: 完了日・確認者